## Relatório
Relatório de ensaio de segurança elétrica
[6 empty] | Versão do documento: |  |  | 0.1
Data | 0 |  | Hora | 0:00 |  | Operador | 0
Temperatura |  | 0 |  |  | Umidade | 0
Equipamento sob teste
Identificação |  | 0 |  |  | Modelo | 0
Resultado final: |  |  |  |  | 0
Medidas
Resistência de aterramento
1 |  | Corrente | A | Resistência |  | mOhms |  | 0
Corrente de fuga
2 |  |  |  | Corrente | uA |  |  | 0
Resistência de isolação
3 |  |  | Resistência |  | R |  |  | 0
Funcional
3 |  | Tensão | V | Corrente |  | A |  | 0

## Dados gerais
Planilha preenchida pelo software CONTROLADOR - não alterar
Data
Hora
Data fim
Hora fim
Operador
Identificação
Referência
Modelo sob teste
Arquivo de ensaio
Equipamento sob teste - parte aplicada
Equipamento sob teste - classe de proteção
Equipamento sob teste - conexão com a rede
Temperatura durante o teste
Umidade durante o teste
Resultado final
Ordem do ensaio - rigidez dielétrica (HP)
Ordem do ensaio - resistência de aterramento (GB)
Ordem do ensaio - corrente de fuga (LC)
Ordem do ensaio - resistência de isolamento (IR)
Ordem do ensaio - teste funcional (TF)
Dados empresa - linha1
Dados empresa - linha2
Dados empresa - linha3
Dados empresa - linha4
Dados empresa - linha5
Dados cliente - nome
Dados cliente - endereço
Testador - modelo
Testador - número de sére
Testador - calibração
Testador - calibração data
Testador - calibração validade
Testador - calibração orgão
Dados digitados pré-ensaio 1
Dados digitados pré-ensaio 2
Dados digitados pré-ensaio 3
Dados digitados pré-ensaio 4
Dados digitados pré-ensaio 5
Dados digitados pré-ensaio 6
Dados digitados pós-ensaio 1
Dados digitados pós-ensaio 2
Dados digitados pós-ensaio 3
Dados digitados pós-ensaio 4
Dados digitados pós-ensaio 5

## HGI7000-HP
Planilha preenchida pelo software CONTROLADOR - não alterar
Quantidade de medidas
Medidas: |  |  | Configurações
Tensão (V) | Corrente (I) | Resultado | Início | Tensão (V) | Tensão inicial (V) | Tensão final (V) | Tempo (s) | Tempo subida (s) | Tempo descida (s) | Corrente mínima (mA) | Corrente máxima (mA) | Frequência (Hz) | Instrução

## HGI7000-GB
Planilha preenchida pelo software CONTROLADOR - não alterar
Quantidade de medidas
Medidas: |  |  | Configurações
Corrente (I) | Resistência (mOhms) | Resultado | Início | Corrente (A) | Tempo (s) | Resistência mínima (mOhms) | Resistência máxima (mOhms) | Frequência (Hz) | Instrução

## HGI7000-LC
Planilha preenchida pelo software CONTROLADOR - não alterar
Quantidade de medidas |  |  | Tensão medida |  |  |  | Tensão mínima |  |  |  | Tensão máxima
Medidas: |  |  | Configurações
Corrente alternada (uA) | Corrente contínua (uA) | Resultado | Início | Chave S1 | Chave S5 | Chave S7 | Chave S9 | Chave S10 | Chave S12 | Chave S13 | DMT1 | DMT2 | Tempo 1 (s) | Tempo 2 (s) | Corrente alternada mínima(uA) | Corrente alternada máxima(uA) | Corrente contínua mínima (uA) | Corrente contínua máxima (uA) | Instrução

## HG371-HP
Planilha preenchida pelo software CONTROLADOR - não alterar
Quantidade de medidas
Medidas: |  |  | Configurações
Tensão (V) | Corrente (I) | Resultado | Início | Tensão mínima (V) | Tensão máxima (V) | Tempo (s) | Corrente mínima (mA) | Corrente máxima (mA) | Instrução

## HG371-GB
Planilha preenchida pelo software CONTROLADOR - não alterar
Quantidade de medidas
Medidas: |  |  | Configurações
Corrente (I) | Resistência (mOhms) | Resultado | Início | Corrente (A) | Tempo (s) | Resistência mínima (mOhms) | Resistência máxima (mOhms) | Instrução

## HG371-TF
Planilha preenchida pelo software CONTROLADOR - não alterar
Quantidade de medidas
Medidas: | [5 empty] | Configurações
Tensão (V) | Corrente (A) | Potência aparente (VA) | Potência ativa (W) | Fator de potência | Resultado | Início | Tomada | Tensão limite (V) | Corrente limite (A) | Tempo (s) | Tensão mínima (V) | Tensão máxima (V) | Corrente mínima (A) | Corrente máxima (A) | Potência aparente mínima (VA) | Potência aparente máxima (VA) | Potência ativa mínima (W) | Potência ativa máxima (W) | Fator de potência mínmo | Fator de potência máximo | Instrução

## LGI2000-GB
Planilha preenchida pelo software CONTROLADOR - não alterar
Quantidade de medidas
Medidas: |  |  | Configurações
Corrente (I) | Resistência (mOhms) | Resultado | Início | Tempo (s) | Resistência mínima (mOhms) | Resistência máxima (mOhms) | Instrução

## LGI2000-LC
Planilha preenchida pelo software CONTROLADOR - não alterar
Quantidade de medidas
Medidas: |  | Configurações
Corrente rms (uA) | Resultado | Início | Método | Local | Tempo 1 (s) | Tempo 2 (s) | Corrente rms mínima(uA) | Corrente rms máxima(uA) | Instrução

## LGI2000-IR
Planilha preenchida pelo software CONTROLADOR - não alterar
Quantidade de medidas
Medidas: |  | Configurações
Resistência | Resultado | Início | Tipo | Tempo (s) | Resistência mínima(uA) | Resistência máxima(uA) | Instrução

## LGI2000-TF
Planilha preenchida pelo software CONTROLADOR - não alterar
Quantidade de medidas |  |  | Controle
Medidas: |  |  | Configurações
Tensão (V) | Corrente (A) / Potência (VA) | Resultado | Início | Tensão limite (V) | Corrente/Potência limite (A/VA) | Tempo (s) | Tensão mínima (V) | Tensão máxima (V) | Corrente/potência mínima (A/VA) | Corrente/potência máxima (A/VA) | Instrução